PRÉFÈTE DES VOSGES
Direction Départementale des Territoires des Vosges
Service Urbanisme et Habitat / Bureau Logement Social et Accessibilité
22 – 26 Avenue Dutac
88000 EPINAL

NOTICE D’ACCESSIBILITÉ

Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.)
Cadre bâti neuf ou existant
(D’autres types de notices peuvent être utilisés mais les éléments de détail prévus par l’arrêté du 11 septembre 2007 devront impérativement y figurer)

1 - RAPPELS

Réglementation
- Article L 122-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation
- Loi n° 91-663 du 13 juillet 1991
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêté du 8 décembre 2014 (prescriptions techniques pour les ERP dans un cadre bâti existant)
- Arrêté du 20 avril 2017 (prescriptions techniques pour les ERP neufs)

Définition de l’accessibilité :
L’accessibilité est une obligation de résultat, il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.
Art. R. 162-10. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.

L'obligation concernant les ERP et IOP :
Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.162-8 à R.164-5 du code de la construction et de l’habitation.
L'article R. 162-9 précise :
« Les établissements recevant du public définis à l’article R. 143-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements »
Fin de travaux et obligation du maître d’ouvrage :
Selon l'article R.122-5 du CCH en fin de travaux :
- Dans le cas d'un permis de construire : l’engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par une ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ qui sera jointe à la DAACT telle que définie par les articles R.122-30 à R.122-31 du code de la construction et de l’habitation.
- Dans le cas d'une autorisation de travaux: Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19.

2 – COMPOSITION DU DOSSIER

Les pièces du dossier :
- un plan de situation,
- un plan de masse,
- un plan des aménagements intérieurs (avant et après si nécessaire),
- un plan de coupe,
- une notice d’accessibilité,
- le cas échéant une demande de dérogation (seulement dans le cadre bâti existant)
et tout document facilitant la compréhension du projet et notamment l'échelle du plan qui doit être adaptée pour permettre une bonne lecture du projet.

La notice accessibilité doit permettre de comprendre comment le projet prend en compte l’accessibilité des personnes handicapées.

Le projet doit intégrer l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques), notamment :
Pour la déficience visuelle: des exigences en termes de guidage, de repérage, de contrastes et de qualité d’éclairage.
Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée.
Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage, qualité d’éclairage ainsi que la formation des personnels d’accueil.
Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

La demande de dérogation (article R.111-19-10 du C.C.H.) :
Le Préfet peut accorder des dérogations, après consultation de la CCDSA, aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-5 et R.111-19-7 à R.111-19-9 qui ne peuvent être respectées du fait :
- d’une impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
- en raison d'une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs coûts ou leurs effets sur l'usage sur le bâtiment, ou la viabilité de l'activité ;
- pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
- suite au refus des copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation à faire réaliser des travaux de mise en accessibilité des parties communes.
Une note doit être intégrée au dossier pour justifier la demande. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s’appliquent et les justifications de chaque demande. Si l’établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
3 – Renseignements sur le projet

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
ET L'ÉTABLISSEMENT

DEMANDEUR (bénéficiaire de l’autorisation)
NOM, prénoms / Pour les personnes morales, nom du représentant légal ou statutaire :
	ADRESSE : / Code postal Commune / Téléphone fixe portable / Mail @

ÉTABLISSEMENT
NOM de l’établissement : / IDENTITÉ du futur exploitant :………………………………………………………………………………………….Profession libérale oui non / TYPE(S) et CATÉGORIE de l’établissement (selon 143-19 du CCH - Réglementation sécurité) :
	ADRESSE de l’établissement : / Code postal Commune

RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES
A LA BONNE COMPRÉHENSION DU DOSSIER

Chaque rubrique doit être renseignée dans les cadres prévus à cet effet et correspondre au projet ou à la situation rencontrée.
La mention « sera conforme » n’est pas suffisante puisqu’il est attendu une description des actions.
Indiquer « Sans objet » si la rubrique n’est pas concernée.

1 - Descriptif des travaux envisagés
RENSEIGNEMENTS DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants:
- Faire figurer les espaces d’usage (0,80m x 1,30m), les espaces de manœuvres des portes et les aires de rotation (Ø 1,50m) ;
- Indiquer et coter les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis ;
- Coter les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc.

2 – Cheminements extérieurs
Ce cheminement doit permettre de rejoindre l’établissement depuis l’espace public et depuis la ou les places de stationnement dédiées à l’établissement.
- caractéristiques minimales à respecter pour le cheminement usuel (largeur, pente, espaces de manœuvre de portes, de demi tour, de repos, d’usage, ...)
- repérage, guidage (contraste visuel, signalisation, ...)
- sécurité d’usage (hauteur sous obstacles, repérage vide sous escaliers, éveil de vigilance en haut des escaliers, ...)
- qualité d’éclairage (minimum 20 lux), ...

3 – Stationnement
Indiquer si du stationnement est dédié à l’établissement, le nombre total et le nombre de places adaptées.
- nombre : 2% du nombre total de places pour le public, situées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil, de l’ascenseur, ...
- caractéristiques minimales à respecter avec signalisation verticale et marquage au sol (3,30m x 5,00m) + surlongueur si stationnement en bataille ou en épi)
- raccordement avec cheminement horizontal sur une longueur de 1,40 m minimum
- valeur d’éclairement prévue (50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement, 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement), ...

4 – Accès aux bâtiments (entrée de l’établissement)
Indiquer notamment la largeur de cheminement, sa pente, la nature du revêtement, s’il y a des marches, des escaliers, un pan incliné ou amovible (pente à respecter), largeur de porte…
Si l’accès au bâtiment se fait librement ou par un digicode, un interphone, une sonnette...la hauteur à franchir pour entrer dans l’établissement

- descriptif le cas échéant du dispositif de contrôles d’accès (digicodes, visiophones)
- entrées principales facilement repérables (éléments architecturaux, matériaux différents, ...)
- caractéristiques à respecter (seuil, largeur de portes, conditions de filtrages, ...)
- positionnement des systèmes de communication et des dispositifs de commande (interphone, poignées), …

5 – Accueil du public
L’objectif est de permettre aux usagers circulant en fauteuil roulant de passer les genoux sous le mobilier et aux personnes de petite taille de se trouver de face pour remplir un document, régler ses achats…
- caractéristique des guichets, banques d’accueil, caisses de paiements, comptoirs, ...(préciser hauteur du plateau supérieur, hauteur sous plateau, largeur du vide inférieur, profondeur du vide inférieur)
- si accueil sonorisé prévoir induction magnétique et pictogramme correspondant
- qualité d’éclairage (minimum 200 lux), …

6 – Circulations intérieures horizontales
Indiquer la largeur des couloirs et autres circulations notamment entre mobilier (présentoirs, tables…), la façon de les éclairer (interrupteur, détection, temporisation…)….
- éléments structurants repérables par les déficients visuels
- caractéristiques minimales à respecter (largeur des circulations, largeur des portes, espaces de manœuvre de portes, ...)
7 – Circulations verticales
Escaliers
Indiquer comment sera réalisé le contraste visuel et tactile en haut des escaliers, l’identification des nez de marches, la façon de les rendre non glissants, la hauteur des marches, la profondeur du giron, la largeur entre mains courantes, le type de mains courantes mises en œuvre, leur forme, leur hauteur, leur couleur…

Ascenseurs
Indiquer les dimensions intérieures, la largeur de la porte d’accès, les indications liées au mouvement de la cabine, l’annonce des étages desservis, s’il est conforme à la norme NF EN 81-70…
- obligation d’ascenseur si accueil en étages de plus de 50 personnes (100 pour typr R) ou prestations différentes de celles offertes au niveau accessible
- conforme à la norme EN 81-70 (dimensionnement, éclairage, appui, indications liées au mouvement de la cabine, annonce des étages desservis, ...)

 élévateurs verticaux
Indiquer les contraintes amenant à proposer un élévateur plutôt qu’un ascenseur, le type d’élévateur (si possible joindre la documentation technique), les dimensions de la plate-forme, le poids supporté, la hauteur à franchir, si présence d’une gaine fermée ou non…

8 – Tapis roulant, escaliers et plans inclinés mécaniques
Ne peuvent remplacer un ascenseur obligatoire et doivent être doublés par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur, …
Indiquer le type d’appareil proposé, le positionnement de la commande d’urgence, par quel moyen est réalisé l’éveil de vigilance en amont et en aval…

9 – Nature et couleurs des matériaux de revêtements et qualité acoustique
S’ils sont connus, indiquer les matériaux utilisés en revêtement de sol et aux murs ainsi que leur couleur et comment est traitée l’acoustique de l’accueil, et, si l’établissement en dispose, des locaux de restauration et/ou d’attente…
- nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds (les matériaux doivent éviter toute gène sonore ou visuelle, dans ce but ils doivent respecter certaines conditions)
- traitement acoustique des espaces d’accueil, d’attente du public et de restauration – matériaux prévus (niveaux de performance visés en termes d’isolement acoustique et d’absorption des sons – aire d’absorption des revêtements et éléments absorbants > 25% de la surface au sol de ces locaux)
- ...

10 – Portes, portiques et sas
Des caractéristiques minimales sont à respecter. La largeur de passage utile des portes doit être indiquée pour chacune d’elles sur les plans.
- dimensionnement des portes battantes et de chaque vantail, des portes automatiques, des portillons (largeur des portes, positionnement des poignées, résistance des fermes-portes, repérage des parties vitrées, ...)
- Indiquer si des portes coulissantes sont prévues et comment elles sont signalées, si des ferme-portes sont installés sur certaines portes, le système pour les verrouiller (sanitaires, douches…), si l’extrémité de certaines poignées de portes ne peut être à plus de 40 cm de tout angle rentrant…
- ...

11 – Locaux ouverts au public, équipements et dispositif de commande
- description des appareils distributeurs, des dispositifs d’information et de communication divers, notamment signalétique, écrans, panneaux à messages défilants, bornes d’information, dispositifs de sonorisation
- hauteur et emplacement des équipements et dispositifs de commande destinés au public, notamment dispositifs d’ouverture de portes, interrupteurs, commandes d’arrêt d’urgence, (nécessité d’un repérage aisé des équipements et dispositifs de commandes – contraste visuel, signalisation, ...)
- caractéristiques minimales du vide nécessaire en partie inférieure des guichets, mobiliers à usage de lecture, d’écriture ou d’utilisation d’un clavier
- information sonore doublée par une information visuelle
- si des salles de réunion sont proposées, quel dispositif à induction magnétique est installé ou mis à disposition du public ?
12 – Sanitaires
- localisation et caractéristiques minimales à respecter pour les sanitaires accessibles aux personnes handicapées
- espace latéral libre à côté de la cuvette, espace de manœuvre de porte avec possibilité de demi-tour à l’intérieur ou à défaut à l’extérieur
- indiquer le type de barres d’appui utilisées et leurs cotes d’implantation, la hauteur de cuvette, le type de lave-mains et de robinetterie prévus, le type de lavabo proposé dans chaque espace commun, le cas échéant les hauteurs d’urinoirs, la présence et hauteur d’accessoires tels que savons, sèche-mains, patères, miroir…
- obligation d’un lave mains à l’intérieur des sanitaires adaptés
- ...

13 – Sorties
- les sorties correspondantes à un usage normal du bâtiment doivent être repérables de tout point et sans confusion avec les sorties de secours

14 - Éclairage
Indiquer par quels moyens les valeurs d’éclairement seront respectées, s’il existe de la détection de présence (chevauchement des zones de détection), le délai de temporisation le cas échéant…

15- Dispositions spécifiques applicables à certains types d’établissements

L’établissement dispose-t-il ?
 de locaux accueillant du public assis (cf 16)
 de locaux d’hébergement (cf 17)
 de cabines ou d’espaces à usage individuel (cf 18)
 de caisses de paiement, de dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série (cf 19)
 de téléviseurs ou d’écrans destinés au public (cf 20)

16 – Établissements ou installations recevant du public assis
Indiquer les prestations proposées, le nombre total de places non adaptées, le nombre de places adaptées…

Prestations proposées :
Existe-t-il des tarifications différentes selon la place assise  Oui  Non
Nombre total de place assises :	nombre de places adaptées :

17 – Établissements disposant de locaux d’hébergement
Indiquer le nombre de chambres ou locaux à sommeil non adaptés, le nombre de chambres ou locaux à sommeil adaptés, leur localisation, le traitement de la signalétique, les dimensions des lits mis à disposition, et, si des cabinets de toilettes sont intégrés aux chambres adaptées, leurs dimensions et les caractéristiques des équipements (barres d’appui, siège, patère, siphon de sol…).

Nombre de chambres au total :	dont adaptées 
Existe-t-il des tarifications différentes selon l'hébérgement  Oui  Non

18 – Établissements ou installations comportant des cabines d’essayage, d’habillage ou de déshabillage, des douches
Indiquer le nombre total de cabines d’essayage, de déshabillage, de douche, de soins… non adaptées et adaptées, les caractéristiques des équipements présents (barres d’appui, siège, patère, siphon de sol…) et leur répartition par sexe si séparées.

Nombre de cabines ou espaces à usage individuel au total :	dont adaptées 

19 – Établissements comportant des caisses de paiement disposées en batterie
Indiquer le nombre total d’équipements en batterie ou en série et le nombre de ceux adaptés, le dispositif proposé pour informer du prix à payer.
- nombre et localisation des caisses accessibles

20 - Téléviseurs dans les lieux publics collectifs ou privatifs
Dans les lieux publics collectifs, indiquer si l’activation du sous-titrage en français est effective.
Dans les lieux privatifs, indiquer si une notice simplifiée permettant d’activer le sous-titrage et l’audiodescription est mise à disposition.

21 - Information et signalisation
Caractéristiques minimales à respecter concernant les éléments d'information et de signalisation fournis de façon permanente aux usagers (signalisation visuelle : taille des caractères, contraste, couleurs…)

22 - Registre public d’accessibilité
Indiquer si un registre public d’accessibilité est d’ores et déjà disponible dans l’établissement
Si oui quel en est le format – papier, numérique, internet (indiquer l’adresse internet de consultation) ?
Si le personnel a été formé à l’accueil des personnes handicapées.
Un guide d'aide à la constitution de ce registre est téléchargeable sur le site du ministère de la Transition écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp#scroll-nav_₇

Date et signature du demandeur

Demande de dérogation
(Remplir une demande par motif de dérogation)

Mise en garde : l’octroi d’une dérogation ne dispense pas le demandeur de respecter l'ensemble des règles non dérogées.

 Motif dérogatoire invoqué :
 Impossibilité technique liée (joindre l’avis d’un homme de l’art)
 aux caractéristiques du terrain (pente trop importante…) ;
 à la présence de constructions existantes (manque de recul suffisant…) ;
 au classement de la zone de construction (PPRI, PPRT…) ;
 aux difficultés ou contraintes du bâtiment avant travaux (mur porteur…).
 Conservation du patrimoine (joindre l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France)
 Disproportion manifeste entre les améliorations apportées
 et leurs coûts (joindre les devis d’entreprise) ;
 et leurs effets sur l’usage du bâtiment (simuler l’impact qu’auraient les travaux sur le bâtiment) ;
 sur la viabilité de l’établissement (joindre l’analyse de viabilité produite par la CCI et pour les non ressortissants, les 3 dernières liasses fiscales accompagnées des devis d’entreprise) ;
 dû à une rupture de la chaîne de déplacement (démontrer que l’usager en fauteuil roulant n’a pas pu entrer dans l’établissement et que l’aménagement d’un équipement spécifique à cette forme de handicap deviendrait inutile).
 Désaccord de la copropriété (joindre le procès-verbal de la copropriété faisant mention explicite de ce désaccord).

Justifications de la demande, argumentaire (en complément des plans, joindre tout élément tels que photographies, devis, simulations…).

Si mission de service public, mesures de substitution proposées.

Date et signature du demandeur